***Obecná specifikace Nemocnice Slaný***

Klimatizační jednotka – invertorové provedení

Budova B, 1. patro

Prohlídka místa instalace - kontakt na technika: p. Čížek 312 575 119

 správce : p. Bc. Horský 312 575 312

Umístění : venkovní - zeď

 vnitřní – stěna

Jižní strana s okny - ambulance č. 1 - 35 m2

 č. 2 - 22 m2

Jižní strana s okny: JIMP – č. 1 – vyšetřovna - 18 m2 bez oken

 č. 2 - pokoj - 40 m2

 č. 3 - insp. pokoj - 24 m2

 č. 4 - pokoj - 42 m2

 č. 5 - pokoj - 30 m2

Klimatizační jednotka s infra dálkovým ovladačem.

Poskytnutí záručního i pozáručního servisu.

Zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu.

Komplexní instruktáž k používání/obsluze (zaškolení) příslušných zaměstnanců.